«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ Яковцевская ООШ

________________ Л.А. Жарова

ИНСТРУКЦИЯ

для работников на случай обнаружения пожара и эвакуации людей из здания школы и детского сада

1.   Общие положения:

1.1 Дежурный персонал, работники сторожевой охраны, члены добровольной пожарной

начальники цехов, участков (объектов), другие должностные лица, перечисленные ниже, должны знать все положения настоящей Инструкции и руководствоваться ею при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков пожара (запах электропроводки, задымление, увеличение температуры воздуха) и эвакуации людей.

- При срабатывании автоматической пожарной сигнализации следует удостовериться на
месте в причине тревоги.

- Извещение подразделений Борисоглебского района производится с помощью телефонной связи по следующим номерам:

- Пожарная часть № 24 ОГПС-19 ГУ МЧС России Ярославской области (901; (2-14-71

В случае отсутствия связи с пожарными подразделениями (по каким либо техническим и др. причинам) о пожаре необходимо сообщить в дежурную часть РОВД - ( 902. В случае невозможности связаться по телефону с пожарной охраной, милицией, необходимо попытать связаться с другими оперативными службами (( 903, 904, 909) с целью передачи информации о пожаре.

В случае нарушения телефонной связи нужно применять меры к передаче информации о пожаре в пожарную охрану, милицию с помощью нарочного.

- Оповещение о тревоге (пожаре) работников осуществляется с помощью акустического
сигнала (оповещателя), через телефонную связь, нарочными.

- Все должностные лица (ответственные лица), задействованные по сигналу тревоги
ОБЯЗАНЫ знать:

- планировку объекта, планы эвакуации, расположение основных входов, выходов, лестничных клеток, запасных и эвакуационных выходов и их нумерацию;

- -местонахождение пожарных водоемов, ближайших пожарных гидрантов, кратчайших подъездов к водоемам;

- местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок пожарной сигнализации, систем пожаротушения и уметь пользоваться ими при пожаре;

- замки установленные в дверях, какими ключами они открываются, и где находятся
эти ключи;

- расположение (местонахождение) переносных лестниц;

- правила работы в индивидуальных средствах защиты органов дыхания (СПИ-20);

- приказы и инструкции по предприятию в области пожарной безопасности.